空调系统冷源及管网节能工程检验批/分项工程质量验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 空调系统冷源及管网节能 |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 建筑节能工程施工质量验收规范（GB 50411—2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料、设备的进场检验 |  |  |  |  | 第11．2．1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 绝热材料的见证取样送检复验 |  |  |  |  | 第11．2．2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统 |  | 管道系统制式 |  |  | 第11．2．3条 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备、阀门、仪表安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调（热）水系统的变流量或定流量运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供热系统的集中质调节、量调节或质－量调节相结合的运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隐蔽工程的验收及记录 |  |  |  |  | 第11．2．4条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装 |  |  |  |  | 第11．2．5条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装 |  |  |  |  | 第11．2．6条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 冷却塔、水泵等辅助设备安装 |  |  |  |  | 第11．2．7条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工 |  |  |  |  | 第11．2．8条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 非闭孔绝热材料作绝热层时，其防潮层和保护层的施工质量 |  |  |  |  | 第11．2．9条 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的施工 |  |  |  |  | 第11．2．10条 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 空调、采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转试及调试 |  |  |  |  | 第11．2．11条 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 空调与采暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热层施工 |  |  |  |  | 第11．3．1条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

编号：07