通风与空调节能工程检验批/分项工程质量验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 通风与空调节能工程 |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 建筑节能工程施工质量验收规范（GB 50411—2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料设备的进场检验 |  |  |  |  | 第10．2．1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风机盘管机组和绝热材料的见证取样复验 |  |  |  |  | 第10．2．2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 送、排风系统、空调风系统、空调水系统 |  | 系统制式 |  |  | 第10．2．3条 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备、阀门、仪表安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水系统平衡装置、温控装置安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分区温度控制、热计量功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 风管的制作与安装 |  |  |  |  | 第10．2．4条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组安装 |  |  |  |  | 第10．2．5条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 风机盘管机组安装 |  |  |  |  | 第10．2．6条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 通风与空调系统中风机安装 |  |  |  |  | 第10．2．7条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统的排风热回收装置的安装 |  |  |  |  | 第10．2．8条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装 |  |  |  |  | 第10．2．9条 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 空调风管系统及部件的绝热层和防潮层的施工 |  |  |  |  | 第10．2．10条 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 空调水系统管道及配件的绝热层和防潮层的施工 |  |  |  |  | 第10．2．11条 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的设置 |  |  |  |  | 第10．2．12条 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 隐蔽部位的验收及记录 |  |  |  |  | 第10．2．13条 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 通风与空调系统试运转和调试 |  |  |  |  | 第10．2．14条 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 空气风幕机的安装 |  |  |  |  | 第10．3．1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变风量末端装置与风管的连接、封口 |  |  |  |  | 第10．3．2条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

编号：06