| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 监测与控制节能工程 |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 建筑节能工程施工质量验收规范（GB 50411—2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料设备进场的进场检验 |  |  |  | 第13．2．1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 监测与控制系统的安装 |  |  |  | 第13．2．2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 经过试运行的项目，其系统的投入情况、监控功能、故障报警联锁控制及数据采集等功能的检验 |  |  |  | 第13．2．3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 空调与采暖的冷热源、空调水系统的监测控制系统运行效果及其控制、故障报警功能 |  |  |  | 第13．2．4条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能 |  |  |  | 第13．2．5条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 监测与计量装置的检测计量的数据准性 |  |  |  | 第13．2．6条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求 |  |  |  | 第13．2．7条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 照明自动控制系统的功能应符合设计要求，当设计无要求时应实现规范要求的控制功能 |  |  |  | 第13．2．8条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 综合控制系统应对建筑能源系统、采暖通风与空调系统进行功能检测，检测结果应满足设计要求 |  |  |  | 第13．2．9条 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能，设备管理和运行管理功能，优化能源调度功能，数据集成功能应符合设计要求 |  |  |  | 第13．2．10条 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 检测监测与控制系统要达到可靠性、实时性、可维护性等系统性能 |  |  |  | 第13．3．1条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

监测与控制节能工程检验批/分项工程质量验收表

编号：08