附件：

汕头市燃气行业消防安全“四个能力”建设考评表

企业名称（盖章）：                         负责人（签章）：                    年   月   日

| 项目 | 序号 | 检查内容 | 企业自查自评 |  |  | 市检查组测评 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不合格 | 基本合格 | 合格 | 不合格 | 基本合格 | 合格 |
| 消除火灾隐患能力 | 1 | 企业逐级防火检查、巡查制度和火灾隐患整改责任制度的建立和执行情况（查记录）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 消防安全责任人是否每月至少组织一次检查。员工每天上班前、下班后是否进行本岗位防火检查（查记录及现场咨询）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灭火器材、消火栓、水泵接合器、消防水源是否处于正常且随时可以启用状态（查现场及试运行）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 消防车通道、安全出口、疏散通道是否畅通（查现场）；安全疏散指示标志，应急照明设置完好情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 灭火和应急疏散演练预案，并且至少每半年演练一次（查记录）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况（查记录）；装修材料、电气线路是否规范、完好；有无违章用火、用电情况（查现场）和消防防护器材配置情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 扑救初起火灾能力 | 7 | 单位消防安全负责人、消防安全管理人熟悉本单位灭火力量和扑救初起火灾的组织指挥程序，员工消防知识与技能和发生灾情时应知应会的掌握情况（结合预案提问）。 |  |  |  |  |  |  |
| 疏散逃生能力 | 8 | 根据本单位实际，是否制订人员逃生预案，是否配备相应的火场疏散逃生装备、器材，以及应急事故处理装备（查现场）。 |  |  |  |  |  |  |
| 宣传教育培训能力 | 9 | 单位有否制定内容全面、可操作性强的年度消防宣传教育培训计划或实施方案（查记录）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 单位是否采取多种形式，定期组织员工开展消防教育培训（查记录）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 单位消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防宣传教育培训人员和特殊岗位员工有否经关消防培训机构培训合格，实行持证上岗（查证件）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 在岗人员每半年进行一次消防安全教育培训情况（查记录）。 |  |  |  |  |  |  |
| 市检查组 总体验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |