粤建城函〔2011〕676号

关于开展《广东省燃气管理条例》

执行情况检查的通知

各地级以上市燃气主管部门：	
    为进一步加强城镇燃气经营和安全管理，规范燃气市场秩序，确保燃气行业安全、稳定、健康发展，省住房城乡建设厅将对全省燃气行业贯彻执行《广东省燃气管理条例》（广东省人大常委会第十九次会议通过）的情况进行全面检查，现就相关事宜通知如下：
　　一、检查时间
　　（一）第一阶段（时间：2011年10月20日-11月20日）
    各地级以上市燃气主管部门组织对所辖县（区）主管部门及燃气企业进行全面检查。
　　（二）第二阶段（时间：2011年12月1日-12月20日）
　　省住房城乡建设厅抽查。
　　二、检查内容
　　（一）燃气企业

1．各类安全管理制度的制定和执行情况。

2．燃气生产、储存、供应等设施设备是否齐全有效，安全可靠。

3．燃气企业分支机构的安全管理状况。

4．责任是否明确；企业法人，安全负责人、技术负责人等岗位人员是否具备相应资格并明确责任；员工持证上岗的情况。

5．应急预案、应急演练情况。
　　（二）各市、县（区）燃气主管部门

1．在企业自查的基础上，组织对企业进行检查。

2．燃气经营许可证换证工作。是否通过媒体公布燃气经营许可证审批和换证程序及换证工作情况。

3．落实燃气安全管理制度。包括建立燃气事故应急预案制度，配备应急抢险队伍、应急设备和应急物资以及建立燃气供应应急保障机制情况。

4．建立燃气企业诚信档案。诚信档案要明确企业诚信的内容、要求和标准。

三、检查方式

实地查看相关材料，抽查燃气企业。检查过程中，要填写《燃气企业检查记录表》和《燃气管理检查记录表》（见附件）。各市燃气主管部门组织落实本辖区范围内的检查。
　　四、工作要求
　　（一）各市要高度重视本次的检查工作，按照通知要求，制定符合本地实际的第一阶段检查工作方案，并认真落实。各市第一阶段检查结果要形成书面报告，于11月25日前报省住房城乡建设厅城市建设处。
　　（二）各市燃气主管部门既是这次燃气检查活动中的被检查单位，又是落实本通知要求的具体组织者和责任人，要以此次检查为契机，严格要求督促燃气企业对照法规，落实各项安全管理制度，认真开展自查自纠，对查出的隐患要及时整改，暂时解决不了的要做出整改计划，并采取有效的预防措施。
　　（三）各市燃气主管部门要加强行业管理，通过此次检查，将《广东省燃气管理条例》赋予的各项职能落到实处，真正履行好监督、管理职能，确保燃气行业健康稳定发展。
　　本次检查结束后，省住房城乡建设厅将就检查的情况进行通报。

附件：1.《燃气企业检查记录表》

2.《燃气管理检查记录表》

二〇一一年十月十三日

附件1

燃气企业检查记录表

被检查单位：                                 年   月   日

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否建立健全安全生产责任制、安全检查制度、动火管理制度、消防安全管理制度和各类操作规程。安全生产责任制是否明确责任人，责任范围和安全生产目标。 |  |
| 2 | 经营点是否明示《燃气经营许可证》；企业分支机构（包括燃气设施、瓶装燃气供应站）是否登记在册，纳入企业的安全管理体系。 |  |
| 3 | 燃气储罐站和瓶装燃气供应站等设施和场所的设置是否符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）或其他相关国家规范的要求。 |  |
| 4 | 应急预案编制和定期演练是否落实到位，应急预案各项工序是否落实到人，定期演练是否有记录。 |  |
| 5 | 是否建立重点防火单位的安全保卫制度，储罐站产区及其他重要库房的出入口是否设置醒目的“严禁烟火”、“进站须知”、“紧急出口”等防火标志和安全警示标志,是否对进入站区的外来人员和机动车辆采取登记和人员禁带火种、车辆加装防火罩等管理措施。 |  |
| 6 | 从事安全管理、机泵操作、气体充装、抢险抢修等关键岗位人员是否持证上岗。 |  |
| 7 | 是否配备燃气事故应急抢险队伍、设备和物资。 |  |
| 检查评语及建议 |  |  |

检查人员（签名）：                          企业负责人（签名）：

说明：此表记录燃气主管部门对企业的检查情况。

附件2

燃气管理检查记录表

被检查单位：                                  年   月   日

| 序号 | 检 查 内 容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否组织燃气企业和相关单位，通过讲座、培训、知识竞赛等方式宣传、学习条例情况。 |  |
| 2 | 1.是否通过公共媒体公布燃气经营许可证审批（或换证）程序、细化条件和申报材料目录。 2.是否完成燃气经营企业换证工作。 |  |
| 3 | 1.是否建立燃气事故应急预案。 2.是否落实当地燃气企业，配备应对本市燃气事故的抢险队伍、设备和物资。 3.是否建立燃气供应应急保障机制。 |  |
| 4 | 是否明确企业诚信的内容、要求和标准，并建立燃气企业诚信档案。 |  |
| 检查评语及建议 |  |  |

检查人员（签名）：                             负责人（签名）：

说明：此表记录市、县（区）燃气主管部门的行业管理情况。

主题词：燃气  管理  检查  通知

（共印6份·电子版）