粤建市商〔2013〕99号

广东省住房和城乡建设厅关于征求《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

管理细则》（征求意见稿）意见的函

各地级以上市住房和城乡建设局(委)，佛山市顺德区国土城建和水利局，各有关单位：

为贯彻落实住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房和城乡建设部令第13号）及《住房和城乡建设部<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>有关问题的通知》（建质〔2013〕111号）的规定，进一步加强我省施工图审查管理工作，结合我省实际情况，我厅起草了《广东省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理细则》（征求意见稿）。现印发给你们，请组织相关单位讨论，提出书面意见或建议，于2013年12月20日前反馈至我厅建筑市场监管处，电子版发送至lousifirst@163.com。

〔此页无正文〕

广东省住房和城乡建设厅

2013年12月9日

（联系人：罗振城，电话：020-83133525，传真：83133555）

公开方式：不公开

广东省房屋建筑和市政基础设施工程

施工图设计文件审查管理细则

（征求意见稿）

- 总 则

第一条  为了加强对我省房屋建筑、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理，提高工程勘察设计质量，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房和城乡建设部令第13号）及《住房和城乡建设部<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>有关问题的通知》（建质〔2013〕111号）等行政法规和规定，制定本细则。

第二条  在我省行政区域范围内从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查和实施监督管理的，应当遵守本细则。

第三条  本细则所称施工图（含勘察文件，下同）审查，是指施工图审查机构（以下简称审查机构）按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准及主要技术性内容进行的审查。

第四条  施工图审查应当坚持先勘察、后设计的原则，勘察文件应先审后用。建设单位应将工程项目的勘察文件委托具有相应资格的审查机构进行审查，应向设计单位提供经审查合格的勘察文件作为设计依据。设计单位应依照经审查机构审查合格的勘察文件进行设计。

从事房屋建筑和市政基础设施工程施工、监理等活动，以及实施对房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理，应当以审查合格的施工图为依据。除法律、法规另有规定外，凡需领取施工许可证的各类新建、改建、扩建的房屋建筑工程和市政基础设施工程均应进行施工图审查。施工图未经审查以及审查不合格的，不得颁发施工许可证，不准交付施工。

- 审查机构认定

第五条  审查机构按承接业务范围分两类，一类机构承接房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查业务范围不受限制；二类机构可以承接中型及以下房屋建筑、市政基础设施工程的施工图审查。可承接工程的规模划分参照《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）执行。专门从事勘察文件审查的，二类工程勘察审查机构可承接乙级及以下工程勘察文件审查。

第六条  一类审查机构应当具备下列条件：

（一）有健全的技术管理和质量保证体系。

（二）审查人员要求：

1.审查人员应当具有良好的职业道德；

2.有15年以上所需专业勘察、设计工作经历；

3.主持过不少于5项大型房屋建筑工程、市政基础设施工程相应专业的设计或者甲级工程勘察项目相应专业的勘察；

4.已实行执业注册制度的专业，审查人员应当具有一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者勘察设计注册工程师资格，并在本审查机构注册；

5.未实行执业注册制度的专业，审查人员应当具有本专业高级工程师职称。

（三）在本审查机构专职工作的审查人员数量（附件1）：

1.从事房屋建筑工程施工图审查的，结构专业审查人员不少于7人，建筑专业不少于3人，电气、暖通、给排水、勘察等专业审查人员各不少于2人；

2.从事市政基础设施工程施工图审查的，所需专业的审查人员不少于7人，其他必须配套的专业审查人员各不少于2人；

3.专门从事勘察文件审查的，勘察专业审查人员（注册岩土工程师）不少于7人。

4.承担超限高层建筑工程施工图审查的，还应当具有主持过超限高层建筑工程或者100米以上建筑工程结构专业设计的审查人员不少于3人。

（四）60岁以上审查人员不超过该专业审查人员规定数的1/2。

（五）注册资金不少于300万元。

第七条  二类审查机构应当具备下列条件：

（一）有健全的技术管理和质量保证体系。

（二）审查人员要求：

1.审查人员应当有良好的职业道德；

2.有10年以上所需专业勘察、设计工作经历；

3.主持过不少于5项中型以上房屋建筑工程、市政基础设施工程相应专业的设计或者乙级以上工程勘察项目相应专业的勘察；

4.已实行执业注册制度的专业，审查人员应当具有一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者勘察设计注册工程师资格，并在本审查机构注册；

5.未实行执业注册制度的专业，审查人员应当具有高级工程师职称。

（三）在本审查机构专职工作的审查人员数量：

1.从事房屋建筑工程施工图审查的，结构专业审查人员不少于3人，建筑、电气、暖通、给排水、勘察等专业审查人员各不少于2人；

2.从事市政基础设施工程施工图审查的，所需专业的审查人员不少于4人，其他必须配套的专业审查人员各不少于2人；

3.专门从事勘察文件审查的，勘察专业审查人员不少于4人。

（四）60岁以上审查人员不超过该专业审查人员规定数的1/2。

（五）注册资金不少于100万元。

第八条  审查机构申请认定材料要求：

（一）《广东省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查机构认定申请表（2013版）》（附件2）一式两份，并将电子版刻录成光盘1份同时申报。

（二）申报材料需注册所在地地级以上市住房和城乡建设行政主管部门填写意见并加盖公章，证件部分需审核并加盖资料核对章。

（三）审查人员从业经历、业绩。

（四）执业资格的相关证明。注册人员的注册关系以住房和城乡建设部网站公布为准；仍未注册到位的，应提供注册管理部门的注册受理回执。

（五）近5年内未因违反工程建设法律法规和强制性标准受到行政处罚，须提供个人承诺书并签名。

（六）本单位聘用合同、社保证明。已办退休手续的审查人员提供退休证明，如申请单位为事业单位，无法出具事业单位审查人员聘用合同和社保证明的，应提供由上级主管单位人事部门出具的人事证明。

（七）申请市政基础设施工程施工图审查资格的，其主导专业划分参照《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）有关规定执行。同时申请房屋建筑、市政基础设施、工程勘察中两项及以上或多项市政基础设施工程审查业务，所需专业有重复，且业绩均符合相关专业要求的，申报时该专业的审查人员可重复计算。

（八）审查机构所聘用审查人员同时具备多类专业资格，且业绩均符合相关专业要求的，可以作为该机构多专业审查人员。

- 审查机构的责任和义务

第九条  审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系。

第十条  审查机构主要审查内容：

（一）是否符合工程建设强制性标准；

（二）地基基础和主体结构的安全性；

（三）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色

建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准，并在

审查合格书中注明“其中绿色建筑设计标准或评价标准符合

星要求”。

（四）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

（五）法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

第十一条  审查机构应按照工程项目勘察设计合同签订时有效的规范及工程建设强制性标准和经国务院、省级住房和城乡建设主管部门批准发布的勘察设计文件编制深度的规定、施工图审查要点和有关标准规范开展技术性审查工作。

工程建设标准设计中与现行工程建设标准不符的内容，视为无效，不作为施工图审查的依据。

第十二条  对轻钢、幕墙等分项工程施工图，应与主体工程施工图一并审查，不得以部分施工图审查代替整个项目的施工图审查。

第十三条  审查机构应对施工图资料合法性进行审查。

对超越资质等级与业务范围进行勘察设计或未在广东建设信息网办理备案手续并核查公布的外省勘察设计企业及其人员承接的项目，审查机构不得承接审查；

对未按规定办理项目建设前期手续以及送审施工图和相关材料不完整的，不得出具审查合格书。审查机构超出认定范围进行审查的，所出具的审查合格书无效。

第十四条  施工图审查应保证合理的审查时间：

（一）大型房屋建筑工程、市政基础设施工程审查时间原则上不超过15个工作日，最短不少于8个工作日。中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程审查时间原则上不超过10个工作日，最短不少于5个工作日。

（二）工程勘察文件，甲级项目审查时间原则上不超过7个工作日，最短不少于5个工作日。乙级及以下项目审查时间原则上不超过5个工作日，最短不少于3个工作日。

以上时限不包括勘察现场核查、施工图修改和审查机构复审的时间。

第十五条  审查机构对施工图进行审查后，应当根据下列情况分别作出处理：

（一）审查合格的，审查机构应当向建设单位出具审查合格书（附件3，各地可根据实际情况对格式进行调整），并在全套施工图上加盖审查合格专用章。审查合格书应当有各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖审查机构公章。审查机构应当在出具审查合格书后5个工作日内，将审查情况报工程所在地县级以上住房和城乡建设行政主管部门告知性备案，备案材料应包括审查合格书以及审查过程中的审查意见告知书（附件4，各地可根据实际情况对格式进行调整）。

- 审查不合格的，审查机构应当将施工图退建设单位并出具审查意见告知书，说明不合格原因。同时，应当将审查意见告知书及审查中发现的建设单位、勘察设计企业和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，报工程所在地县级以上住房和城乡建设行政主管部门。

- 施工图退建设单位后，建设单位应当要求原勘察设计企业进行修改，并将修改后的施工图送原审查机构复审。

第十六条  审查机构对施工图审查工作负责，承担审查责任。施工图经审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，审查机构依法承担相应的赔偿责任。

第十七条  审查机构应建立规范的审查签字制度，施工图审查应当有经各专业审查人员签字的审查记录，各专业审查签字人员应为经我厅备案的人员。

第十八条  审查机构应当建立、健全内部管理制度，设立专门的档案室，由专人负责管理。审查机构应永久保存下列施工图审查文件资料：

1．经建设单位确认的，作为勘察、设计依据的政府有关部门的批准文件、附件的复印件；

2．施工图审查意见书，包括勘察、设计单位对施工图审查意见的回复意见以及施工图审查单位对回复意见的复审意见；

3．施工图审查合格书；

4．建筑节能审查备案表；

5．经县级以上建设行政主管部门备案的施工图审查证明文件；

6．施工图变更修改审查所涉及的上述五点相关资料；

7．县级以上建设行政主管部门要求的其它审查材料。

第十九条  审查机构应当将经审查合格并通过备案的下列施工图设计文件，至少保存到工程项目验收备案后一年：

1．工程勘察文件；

2．施工图设计文件；

3．各专业计算资料；

4．其它必需保存的有关资料。

第二十条  审查机构应当按照有关法律法规，保护勘察、设计单位的知识产权。

第二十一条  审查机构承接业务应按照国家和省物价部门现行规定，以工程勘察设计收费标准价为基准计取费用。对执行绿色建筑设计标准项目的审查收费，可按现行施工图审查收费标准的上限执行。不得进行恶性压价竞争。

第二十二条  审查机构应严格按照国家规定要求，认真落实施工图审查情况报告与备案制度，及时将审查中发现的违反法律、法规和工程建设强制性标准问题上报工程所在地的县级以上住房和城乡建设行政主管部门。

第二十三条  审查机构应当向县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门报送审查情况统计信息。每半年在“勘察设计质量管理信息业务系统”填报施工图审查情况的有关数据（包括审查面积数、项目数、设计单位违反强条数等），每年上半年数据应在当年7月15日前完成上报，全年数据应在来年1月31日前完成上报。未及时填报数据或填报数据不认真、不真实的，我厅将予以通报批评，并计入企业诚信档案。

第二十四条  已实行执业注册制度的专业，审查人员应当按规定参加执业注册继续教育。

未实行执业注册制度的专业，审查人员应当参加我厅组织的有关法律、法规和技术标准的培训，每年培训时间不少于40学时。

我厅将不定期组织业务培训班，提高我省施工图审查人员的水平和施工图审查质量。

- 建设单位的责任和义务

第二十五条  建设单位不得明示或者暗示审查机构违反法律法规、工程建设强制性标准和国家、省市有关标准规范与安全规定进行施工图审查，不得压缩合理审查周期、压低合理审查费用。建设单位和审查机构委托与承接施工图审查业务应签订审查合同，明确审查的范围、期限、费用和双方的权利义务等。

第二十六条  建设单位应当向审查机构提供下列资料并对所提供资料的真实性负责：

（一）作为勘察、设计依据的政府有关部门的批准文件及附件；

（二）全套施工图（含计算书并注明计算模型、软件的名称及版本）；

（三）按绿色建筑设计的项目，建设单位送审时应提供绿色建筑施工图设计说明专篇、计算资料等；

（四）勘察文件审查应提供：

1.勘察任务委托书或勘察合同；

2.勘察纲要、技术要求；

3.工程勘察报告（含文字、图标、照片）；

（五）按规定应提交的其他材料。

第二十七条  任何单位或者个人不得擅自修改审查合格的施工图；确需修改的，凡涉及本细则第十条规定内容的，建设单位应当将修改后的施工图送原审查机构审查，原审查机构可酌情收取重审费用。

- 监督管理

第二十八条  省级住房和城乡建设主管部门负责对全省的施工图审查工作实施管理、监督。

县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门负责对本行政区域内的施工图审查工作实施监督管理。

第二十九条  审查机构数量的确定：

（1）我省审查机构数量实行总量控制原则。

（2）各地级以上市审查机构数量应当结合本行政区域内的建设规模确定。其中，房屋建筑工程审查机构数量应根据其前三年平均完成的施工图审查面积数确定，每500-1000万平方米设1个。

（3）省住房和城乡建设主管部门可在总量不变的情况下，调整全省审查机构的布局。

（4）省住房和城乡建设主管部门可协调有关审查机构，在没有审查机构的城市设立施工图审查受理窗口或分支机构。

第三十条  按本细则规定审核后的审查机构名单，我厅将报送住房和城乡建设部备案，并上网公布。

第三十一条  各地级以上市住房和城乡建设行政主管部门要严格把好施工图审查业务市场准入关，原则上不允许审查机构跨市承揽业务。本市审查机构不具备审查能力的个别项目，需引进外市审查机构审查的，必须经该市地级以上市住房和城乡建设行政主管部门同意，并报省级建设行政主管部门备案。

第三十二条  各地级以上市应建立审查机构诚信管理办法，积极创新审查管理模式，鼓励有多个审查机构的市采取摇号、轮候、计算机程序评分选择、行业自律协商等办法送审，具体送审办法由各地级以上市住房和城乡建设行政主管部门按照“公开、公平、公正”的原则规定。

第三十三条  各市住房和城乡建设行政主管部门应加强监督检查，即时掌握审查机构具备资格条件情况，对不再具备资格条件的，责令限期整改；对不按要求整改的，及时提请省住房和城乡建设行政主管部门缩减审查业务范围、降低机构类别，直至撤销资格认定。

第三十四条  县级以上住房和城乡建设行政主管部门应当加强对审查机构的监督检查，主要检查下列内容：

（一）是否符合规定的条件；

（二）是否超出范围从事施工图审查；

（三）是否使用不符合条件的审查人员；

（四）是否按规定的内容进行审查；

（五）是否按规定上报审查过程中发现的违法违规行为；

（六）是否按规定填写审查意见告知书；

（七）是否按规定在审查合格书和施工图上签字盖章；

（八）是否建立健全审查机构内部管理制度；

（九）审查人员是否按规定参加继续教育。

县级以上住房和城乡建设行政主管部门实施监督检查时，有权要求被检查的审查机构提供有关施工图审查的文件和资料，在检查中发现问题，应按有关规定进行处理并及时报告省级建设行政主管部门。

第三十五条  县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应当建立审查机构合同备案制度，定期对施工图审查情况进行统计，并将统计信息报上级住房和城乡建设主管部门。

第三十六条  县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门应当及时受理对施工图审查工作中违法、违规行为的检举、控告和投诉。对审查机构报告的建设单位、勘察设计企业、注册执业人员的违法违规行为，应当依法进行查处。

第三十七条  各地级以上市建设行政主管部门可根据本行政区域内实际情况，在符合相关规定的前提下，制订本地区施工图审查管理规定。

- 罚 则

第三十八条　审查机构违反本细则规定，有下列行为之一的，由县级以上住房和城乡建设行政主管部门责令改正，处3万元罚款，并记入信用档案；情节严重的，我厅将撤销其审查机构认定资格：

（一）超出范围从事施工图审查的；

（二）使用不符合条件审查人员的；

（三）未按规定的内容进行审查的；

（四）未按规定上报审查过程中发现的违法违规行为的；

（五）未按规定填写审查意见告知书的；

（六）未按规定在审查合格书和施工图上签字盖章的；

（七）已出具审查合格书的施工图，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的。

第三十九条  审查机构出具虚假审查合格书的，审查合格书无效，县级以上住房和城乡建设行政主管部门处3万元罚款，我厅不再将其列入审查机构名录，暂停其承接新的审查业务。

第四十条  审查人员在虚假审查合格书上签字的，终身不得再担任审查人员；对于已实行执业注册制度的专业的审查人员，还应当依照《建设工程质量管理条例》第七十二条、《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定予以处罚。

第四十一条  建设单位违反本细则规定，有下列行为之一的，由县级以上住房和城乡建设行政主管部门责令改正，处3万元罚款；情节严重的，予以通报：

（一）压缩合理审查周期的；

（二）提供不真实送审资料的；

（三）对审查机构提出不符合法律、法规和工程建设强制性标准要求的。

建设单位为房地产开发企业的，还应当依照《房地产开发企业资质管理规定》进行处理。

第四十二条  依照本细则规定，给予审查机构罚款处罚的，对机构的法定代表人和其他直接责任人员处机构罚款数额5%以上10%以下的罚款，并记入信用档案。

第四十三条  国家机关工作人员在施工图审查监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

- 附 则

第四十四条  《广东省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查机构认定申请表（2013版）》可在粤建信息网（www.gdcic.net）下载。

第四十五条  本细则自发文之日起施行。原建设厅办公室发布的《广东省建设厅办公室关于施工图审查机构延续认定工作的通知》（粤建办设函〔2008〕119号）及住房和城乡建设厅发布的《关于进一步加强施工图审查管理工作的指导意见》（粤建市函〔2009〕18号）同时废止。