汕头市消防安全委员会文件

汕消安〔2015〕5号

关于印发《全市夏季消防检查工作方案》

的通知

市消防安全委员会各成员单位：

为深刻吸取河南鲁山“5.25”特大火灾事故和近年来全国各地夏季火灾事故教训，切实做好全市夏季火灾防控工作，确保消防安全形势稳定，经市政府同意，决定在全市开展为期4个月的夏季消防安全检查。现将《全市夏季消防安全检查工作方案》印发给你们，请结合本地实际，认真抓好贯彻落实。

汕头市消防安全委员会

2015年5月29日

全市夏季消防检查工作方案

为切实加强夏季火灾防控工作，进一步提升全市火灾防控和灭火救援能力，坚决防止重特大火灾尤其是群死群伤火灾事故发生，市政府决定，从即日起至9月20日，在全市范围内开展夏季消防检查。制定方案如下：

一、工作目标

贯彻落实中央领导指示精神和公安部、省政府工作部署，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，广泛发动各级政府和行业主管部门，充分调动社会各界力量，以人员密集场所、易燃易爆企业、文物古建筑为重点，全面开展火灾隐患排查整治，切实推动社会单位落实消防安全主体责任，督促行业主管部门依法履行监管职责，增强人民群众的消防安全意识，提升消防部队科学施救水平、加快公共消防设施和多种形式消防队伍建设进度。通过开展夏季消防安全检查工作，有效提升全市火灾防控水平，确保全市夏季不发生有影响的火灾事故和重特大火灾尤其是群死群伤火灾事故。

二、组织领导

市政府成立由副市长邱伟任组长，副秘书长黄汉文、市公安局副局长方志勇、市公安消防局局长李伟斌任副组长，市委宣传部、市住建局、安监局、经信局、商务局、民政局、教育局、卫计局、文广新局、民族宗教局、旅游局、工商局、质监局和国资委等部门负责人为成员的夏季消防检查工作领导小组，下设领导小组办公室（设在市消防安全委员会办公室）和技术指导服务队（抽调各行业部门专家组成），具体负责组织协调、联络沟通、情况汇总、督查考核等工作。各级各部门也要成立相应的领导机构，制定工作方案，确保工作有序推进。

三、检查范围

1.重点企业。以石油化工、油气储存经营场所等易燃易爆企业为重点，主要检查建立落实消防安全责任制，消防设施运行和维护保养，日常消防检查巡查，防火防爆防雷防泄漏，储备灭火药剂，灭火应急预案制定和组织演练，建立专职消防队，人员消防安全教育培训等情况；按照《广东省人民政府办公厅关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知》（粤府办明电〔2014〕207号）要求，检查劳动密集型企业消防安全专项治理工作情况。对省、市、区（县）级挂牌督办的重大火灾隐患，重点检查整改方案、整改责任、整改期限和整改措施的制定和落实情况。

2.重点场所。以公众聚集场所、社会福利机构、医疗卫生机构、寄宿制学校和托幼机构、劳动密集型场所等人员密集场所，以及各级文物保护单位、寺庙、古村寨等文物古建筑为重点，主要检查建立落实消防安全责任制，消防安全责任人、管理人、消防专兼职人员、消防控制室操作人员和保安等五类人员培训，日常消防检查巡查，消防设施运行和维护保养，人员安全疏散，用火用电管理，违规设置住宿与生产储存经营合用场所，灭火应急预案制定和组织演练等情况，海绵、泡沫类生产加工经营场所配备消防过滤式自救呼吸器情况，办公和住宿场所是否违规使用可燃夹芯彩钢板等情况。

3.重点行业。住建、安监、经信、商务、民政、教育、卫计、文广新、宗教、旅游、工商、质监、国资委等行业主管部门，主要检查落实部门监管职责，组织开展行业系统消防安全检查，制定行业消防安全管理标准和工作制度，实行标准化管理等情况。

4.重点单位。检查消防安全重点单位主体责任和各相关部门监管责任落实情况。检查消防监督部门落实“三分三定”情况，消防监督人员按照《消防监督检查规定》（公安部第120号令）的要求落实对重点单位的消防监督检查情况。

5.重点地区。按照《广东省人民政府办公厅关于公布第六批火灾隐患重点地区整治工作检查验收结果和挂牌督办第七批火灾隐患重点地区的通知》（粤办函〔2015〕45号）要求和整治标准，检查第七批火灾隐患重点地区整治工作情况。

四、职责分工

（一）各级政府职责：加强对夏季消防安全检查工作的组织领导和调度指挥，主要领导要将排查治理工作列入重要议事议程，各行业分管领导要每月听取本行业排查治理进展情况汇报，带队开展督导检查，研究解决涉及本行业消防安全的重大问题。对行业部门、监管部门提出的消防安全突出问题，当地政府要组织落实治理工作。对重大火灾隐患和区域性火灾隐患，当地政府要挂牌督办，积极推动整改。当地政府要将易燃易爆企业、文物古建筑的消防站、消防供水、消防车通道等消防基础设施建设，与城乡基础设施建设同步实施。

（二）各级行业主管部门职责：各有关部门要依法履行消防工作职责，定期检查指导本行业、本系统的消防工作，切实做到消防工作与业务工作同部署、同检查，把消防工作任务和责任真正落实到各级领导、每个环节、各个岗位，确保责任逐级传递，火灾隐患得到及时排查整治。其中，教育部门负责学校、托儿所、幼儿园、早教培训机构和其他教育培训机构（含学龄儿童的寄膳培训机构等）的排查整治工作；住建部门负责燃气经营企业和在建工程的排查整治工作；安监部门负责危险化学品生产、经营场所的排查整治工作；文化部门负责文化、娱乐和文物、古建筑等场所的排查整治工作；卫计部门负责医院等医疗卫生机构的排查整治工作；民政部门负责福利院、养老院等福利机构和其他民办非企业福利、养老单位的排查整治工作；残联部门负责残疾人教育培训和工作场所（含不属于医疗卫生机构的残疾人康复培训机构等）的排查整治工作；宗教部门负责宗教场所的排查整治工作；银监部门负责银行系统的排查整治工作；保监部门负责保险机构的排查整治工作；旅游部门负责星级宾馆的排查整治工作；公安消防部门负责消防安全重点单位的排查整治工作，并依法对其他单位、场所进行抽查,公安派出所负责《广东省公安厅关于公安派出所消防监督检查的工作规定》所规定的监管范围的排查整治工作。其他部门要对本行业、系统的相关场所逐一排查整治。

公安机关要依法查处单位场所存在的火灾隐患和消防违法行为；对存在火灾隐患的无照经营单位、场所，工商部门应依法予以取缔；对未经相关许可生产经营的，安监、文化、卫计等部门应依法责令停业；对违法建设或擅自改变使用性质的建筑，规划、城管、住建等部门应依法制止、查处或责令停止使用；对生产、销售不合格或国家明令淘汰消防产品的单位，质监、工商等部门应依法从重处罚。各部门对发现涉及其他部门执法权限的消防安全问题，应及时移交相关部门查处。

五、检查内容

（一）人员密集场所。主要检查：1、是否建立消防安全管理制度，明确消防管理人员，落实逐级和岗位消防安全责任。2、是否组织开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患；疏散通道、安全出口和消防车通道是否保持畅通，是否有违规住人、在营业使用期间违规施工、违规使用存放易燃易爆危险品等现象。3、是否有擅自改变建筑结构和用途，违规使用易燃、可燃材料装修装饰，在外墙门窗设置影响逃生和灭火救援障碍物等情形；是否违规使用可燃夹芯彩钢板设置办公和住宿场所等情形。4、是否按规定对建筑消防设施进行维护保养，确保火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施完好有效。5、消防控制室值班人员是否保证24小时双人值班，持证上岗，掌握应急处置程序和设施设备操作技能；自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的其他消防设施是否设置在自动状态；墙上是否悬挂《消防控制室管理制度》和《火灾事故应急处置程序》。6、是否按照规范安装、敷设电器产品、燃气用具及其线路、管路，并定期维护、检测；是否有违规使用明火作业、照明，违规进行电焊、气焊，超负荷用电、私拉乱接电线等现象。7、是否落实员工消防安全教育培训，员工是否懂得本场所火灾危险性，会报火警、会扑救初起火灾、会组织逃生和自救。制定灭火和应急疏散预案，开展消防演练。8、是否制定灭火应急疏散预案并开展演练，相关岗位人员是否明确疏散引导人员的职责。9、人员密集场所举办大型群众性活动，是否向公安机关申请安全许可。

（二）易燃易爆企业。主要检查：1、是否建立消防安全管理制度，明确消防管理人员，落实逐级和岗位消防安全责任。2、疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明、消防车通道、防火分区、防烟分区、防火间距、防火堤等应符合有关消防安全技术要求；是否违规使用可燃夹芯彩钢板设置办公和住宿场所等情形；是否按规定维护保养，确保消防设施、冷却系统保持正常运行；避雷、防静电设施设置是否符合要求。3、消防控制室值班人员是否保证24小时双人值班，持证上岗，掌握应急处置程序和设施设备操作技能。4、是否落实使用明火的管理措施，是否制定和落实夏季防火防爆措施。5、是否对电气线路和各类化工、油气生产、储存和输送的设施、装置和管线等进行定期维护、检测，确保完好正常。6、危险化学物品储存、装卸和生产是否建立并严格遵守操作规程，是否有违规储存、操作的现象。7、是否定期组织员工开展消防安全培训，是否对专兼职管理人员以及从事操作、保管易燃易爆化学物品等重点岗位人员进行专项培训。8、是否依法建立专职消防队或志愿消防队，根据单位应急救援需要配备必要的器材、装备和泡沫液等灭火药剂，并定期进行有针对性的专业训练。9、是否建立应急救援和响应机制，制订完善灭火和应急处置预案，明确专兼职消防力量，并组织开展消防演练。

（三）文物古建筑。主要检查：1、文物古建筑是否明确消防安全管理单位，建立消防安全制度，落实逐级和岗位消防安全责任。2、文物古建筑是否根据实际情况，设置消防车通道、消防水源，配置必要的消防设施、器材和疏散通道、安全出口，是否定期维护保养并保持完好有效；是否有擅自扩建或搭建建（构）筑物、占用防火间距和疏散通道的现象；是否违规使用可燃夹芯彩钢板设置办公和住宿场所等情形。3、是否按照文物古建筑的保护等级组织开展常态化的防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。4、是否严格落实火源电源管理，是否有违规使用燃气、私拉乱接电线，是否对烧纸、焚香采取必要的防火措施。5、是否对员工、宗教职业者开展经常性消防安全教育培训，达到懂得本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初起火灾，会疏散逃生自救。6、在文物古建筑保护范围内举办祭祀、庙会、游园、展览等大型活动，是否报当地公安部门审核同意。7、是否依法建立专职和志愿消防队伍，并结合本单位实际配备相应的消防装备和灭火器材，定期开展训练，具备处置初起火灾和引导人员疏散的能力。8、是否制定本单位灭火和应急疏散预案并定期组织演练，是否在宗教活动、民俗活动等人员集中的重点时段制定专门预案，明确报警、疏散、扑救初起火灾的人员及其职责。

（四）监督执法

1．执法制度建立落实情况。主要检查公安机关消防机构消防执法工作消防执法工作例会、消防行政案件法律审核、集体议案、自由裁量、执法流程、执法档案等制度建立落实情况。

2．规范执法运行情况。主要检查消防行政许可、消防监督检查、火灾事故调查、消防行政处罚、行政强制等实施情况。

3．执法监督制约情况。主要检查公安机关消防机构实行警务公开、述职述廉接受群众监督，开展执法质量考评、执法过错追究、加强内部执法监督等情况。

（五）执勤训练

1.实战化及铁军训练。中队以生产、储存和销售易燃易爆化学危险品企业和劳动密集型企业火灾扑救为训练对象设定作战任务，大队参照生产、储存和销售易燃易爆化学危险品企业和劳动密集型企业火灾扑救为训练内容开展，做好区（县）政府及各行业部门的专家到场配合火灾扑救工作及增援中队根据实际临场设置增援力量到场情况；依托部队内外资源，支队开展攻坚组队员轮训、复训工作。

2.灭火救援指挥情况。检查大队执行值班首长遂行作战和信息报送工作，接报重大警情后及时响应、到场指挥；加强灭火救援专家队伍和灭火救援专业队建设，充实建筑结构、石油化工、医疗卫生、交通运输等专业人员，发挥专家辅助决策和专业队攻坚作用；落实警情等级调派和力量编成规定，立足现有执勤实力，修改完善力量编成方案和跨区域增援方案，明确人员编组、车辆编队和战斗分工；严格执行火场纪律，落实现场安全防护各项措施等情况。

3．辖区熟悉演练。结合暑期保卫及夏季灭火救援实战需要，针对火灾多发的人员密集场所、石油化工单位、易燃易爆企业和文物古建筑等单位，按照“突出重点、兼顾一般”的原则，全面加强辖区熟悉训练和实战演练。6月底前，各大（中）队结合辖区实际，对人员密集场所、石油化工单位、易燃易爆企业和文物古建筑等单位，逐一开展实地熟悉，制定完善“六熟悉”卡，并采取临机设情、随机拉动的方式，加强实战演练，每周开展不少于3次的实战演练，其中夜间演练不少于1次，公安各相关警种、社会专业处置力量参与的综合演练不少于1次。

4．石油化工单位灭火救援准备工作。按照公安部领导指示精神，针对夏季石油化工单位火灾事故易发的实际，部署开展石油化工单位灭火救援工作，组织部队对全市石油化工单位进行全面摸底调研，开展石油化工类重大危险源评估，组织车辆装备摸底测试，完善灭火作战、灭火剂供给力量编成，组织开展实战演练。

5.单位专职消防队执勤训练情况。检查专职消防队建设情况。根据《中华人民共和国消防法》《广东省专职消防队建设管理规定》等规定，抽查达到建队标准的单位是否“应建尽建”，建设标准是否符合有关要求。检查单位专职消防队执勤战备情况，年度训练计划、日常训练演练开展情况、与公安消防队联勤联训工作情况。实地抽测单位专职消防队灭火救援能力，根据单位灾害事故特点，设定灾情由单位专职消防队组织实地演练。

（六）公共消防设施和多种形式消防队伍建设

1．城乡消防规划编制情况。各地政府组织规划、消防等部门，检查市、县（市、区）和全国重点镇、广东省中心镇编制修订消防规划，其他乡镇编制修订消防规划（消防专篇）情况；各地城乡总体规划调整或消防规划到期的，及时修订情况。

2．公共消防设施建设情况。

检查消防站、市政消火栓、消防通信、消防装备的“欠账”摸底情况，是否逐项制定补建计划，按照年度任务加快建设进度，全面落实公共消防设施建设、维护和管理责任。检查依托灭火救援装备建设调研工作，制定科学的装备建设规划，积极推进本地消防装备结构优化情况。

3．多种形式消防队伍建设情况。

摸清“底数”。根据《城市消防站建设标准》《乡镇消防队标准》和2015年度消防安全责任状中专职消防队建设任务进展情况，摸清政府专职消防队、志愿消防队应建、已建、“欠账”数量，是否将该项工作向当地政府进行了书面请示，乡镇消防队建设、资金等重点工作落实情况。检查配套政策。检查各地是否出台贯彻落实《关于进一步加强全省政府专职消防队伍建设发展的意见》（粤府办〔2014〕46号）、《关于切实明确政府专职消防队伍社会公益性质及做好其经费保障工作的意见》（粤公意字〔2015〕8号）的配套实施文件，以及出台政策在政府专职消防队机构属性、骨干人员身份、人员工资待遇等方面是否取得突破，是否提出量化指标。检查保障待遇。检查各地落实政府专职消防队建设经费保障、劳动用工、人员工资福利待遇、社会保险、休息休假等情况，各地依法依规保障人员合法权益情况。

（七）消防安全宣传

1.消防安全培训情况。2015年是全省“消防安全培训年”。党委政府培训层面，我市在镇以上行政区推进“十（十名镇领导）、百（百名村干部）、千（千名企业老板）、万（万名消防管理人）、十万（十多万名群众）”消防培训计划，推动“全民消防培训”工作深入开展。职能部门培训层面，要采用政府购买服务、纳入财政预算等形式，对政府及职能部门、村（居）委员会消防工作负责人、政府专职消防队员、公安派出所分管领导和专兼职民警、社区和驻村民警、消防网格员开展消防培训、轮训。在社会机构培训层面，要鼓励社会机构开办培训学校，支持、指导、推进消防培训机构建设，建立以初级消防职业技能培训和专项培训为主的消防培训机构或培训点。公安消防机构层面，落实每周半天以上消防培训，将消防培训与监督执法“同步”开展。

2.消防宣传“七进”情况。部署开展消防宣传“进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭、进机关、进网站”“七进”工作。民政部门要将消防宣传教育培训纳入减灾规划，指导村民委员会、居民委员会协助开展日常消防宣传教育。教育、消防部门要联合编印消防知识教材，将消防安全教育纳入中小学和各校教育计划，明确规定每学期不少于2课时，为每所中小学培养一批“消防宣传大使”，集中开展消防安全示范课评比活动；各地市50%的中小学校将消防知识纳入必修、选修和校本教材内容，50%的大学新生军训列入消防知识和技能内容。30%的大专院校要成立大学生消防协会。市文化、安监、工商、旅游和中小企业局等管理部门要推进人员密集场所、易燃易爆企业，寺庙、古村寨等文物古建筑以及劳动密集型企业等开展消防安全“三提示”、员工“一懂三会”教育培训。要组织基层消防安全管理网格化力量、消防志愿者、“消防宣传大使”进村入户。市旅游部门要充分发挥资源优势，推动消防宣传与旅游资源的有机融合，为城市公益形象加分。市委组织部、直工委等部门要推进消防安全教育进“机关”。各区县要按“机关、学校、社区、生产企业、农村、家庭、宾馆、KTV、电影院、商场”等类别，结合实际分别打造消防安全宣传工作“样板”，以点带面推进消防宣传“七进”工作。

3.媒体消防宣传情况。市、区（县）两级宣传、文化、消防部门要联合在当地电视、广播、报刊主流媒体至少开辟2个以上的消防专栏；每月市主要电视广播栏目、主流报刊要推出一期消防安全专题报道。市广播电视台组织对消防安全重点单位开展“夏季消防行”“暗访曝光”行动。区（县）政府要邀请政府分管消防工作领导、行业部门负责人、单位消防安全责任人、管理人、消防专兼职人员、派出所消防民警、网格长（员）和微博、微信粉丝等目标人群关注移动互联网消防信息服务平台，全市年内目标人群要达到30万，定期发送消防安全短信提示、提醒。

4.消防科普基地作用发挥情况。根据中宣部等国家八部委工作要求，我市每个区（县）至少建设1条消防宣传示范街；至少建设1个消防主题公园或消防科普教育基地；要配备消防宣传车（可新购或利用旧消防车改装）。消防部门要在互联网上统一公布消防队站、各类防灾教育馆、消防主题公园开放时间，并利用节假日，通过招募消防志愿者、“消防宣传大使”等多种形式，全面向全社会预约开放。

六、实施步骤

（一）动员部署阶段（5月底前）。各级政府召开消防工作会议、领导小组成员单位召开消防工作专题会议部署工作，结合实际制定具体实施方案，建立健全工作机制，细化分解工作任务、措施和责任，组织排查摸底，全面掌握人员密集场所、易燃易爆企业、文物古建筑的数量、规模、消防安全状况等基本情况。

（二）全面实施阶段（9月1日前）。由市政府组织对市教育、住建、安监、文化、卫计、民政、残联、宗教、银监、保监、旅游部门和公安派出所进行消防工作职责、火灾隐患排查整治等工作要点的培训。落实消防安全行业监管、综合监管、属地监管责任，结合职责任务和工作实际，统筹推动自查自改、排查整治、宣传培训等工作，特别是要将人员密集场所、易燃易爆企业、文物古建筑的整治纳入工作重点，在摸清底数基础上，联合相关部门，动员多方力量，采取各种措施，分行业、分区域，集中排查整治火灾隐患，查处消防违法行为。强化技术指导，分级分类制定人员密集场所、易燃易爆化学危险品场所、文物保护单位消防安全工作标准，实行综合治理。督促社会单位提交消防安全承诺书，明确落实整治责任，提高自我管理水平。

（三）总结通报阶段（9月20日前）。市夏季消防检查工作领导小组办公室将对各部门、各行业、各区县工作情况进行汇总分析，认真总结经验做法，查找工作中存在的不足，研究建立提高单位消防安全自我管理水平和火灾隐患常态化排查治理长效机制，巩固、深化活动成果。

七、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各级各部门要深刻认识开展夏季消防安全检查的极端重要性，将其作为提高全市火灾防控水平，夯实消防工作基础，建立长效机制的重要举措，纳入本级本部门工作的重要议程，精心组织，全面部署。各区（县）也要参照市模式，成立相应的组织领导机构，确保组织领导到位、责任落实到位，措施落实到位、检查督导到位。

（二）统筹结合、整体推进。各级各部门要以夏季消防安全检查为抓手，将消防安全网格化管理、消防安全重点单位“户籍化”管理、劳动密集型企业消防安全专项整治、重大和区域性火灾隐患整治、消防基础设施建设等重点工作有机结合，通过火灾防控现实斗争牵引和带动各项重点工作，以扎实的基础工作提升全社会火灾防控水平。

（三）广泛宣传，营造声势。各级各部门要加强与新闻媒体的沟通协作，通过广播、电视、报纸、网络等各类渠道，大力宣传部门、警种联合检查、严格依法整治火灾隐患的决心和成效，进一步提升群众消防安全感和满意度。要对夏季消防安全检查工作进行专题报道，宣传工作表现好、动作快的先进典型，曝光动作迟缓、拒不整改、隐患严重的区域和单位，形成浓厚氛围。

（四）督导考评，落实责任。各级各部门要建立健全工作责任制，逐级分解任务，明确工作责任、量化任务指标，定期对工作进展情况进行检查考评。市政府将组织公安、监察、安监、消防等部门成立联合督导组开展督导检查，对发现责任不落实、工作不到位、成效不明显，将通报批评。市政府将夏季消防安全检查工作纳入政府年度消防工作考核内容，各级各部门也要纳入本地、本行业绩效考核内容。

市级各部门研究出台的加强人员密集场所、易燃易爆企业、文物古建筑的消防安全监管工作方案、行业消防安全管理标准和工作制度，请于6月15日前报市夏季消防检查工作领导小组办公室；从6月份开始每月25日前报当月工作开展情况，9月10日前报总体工作总结。市教育、住建、安监、文化、卫计、民政、残联、宗教、银监、保监、旅游部门于6月30日前联系协调市夏季消防检查工作领导小组办公室开展行业系统消防安全工作培训。

联系人：张宜、陈钦泳；电话：88207400，传真：88112119。

附件：

1、消防安全自查整改承诺书；

2、用火用电用气消防安全管理措施；

2、消防控制室管理及应急程序；

4、人员密集场所排查整治台账；

5、易燃易爆单位排查整治台账；

6、文物古建筑排查整治台账；

7、夏季消防检查统计表；

8、工作小结及工作情况统计表；

9、检查单位及场所情况统计表。

附件1：

消防安全自查整改承诺书

我是                    （单位名称、印章）消防安全责任人，我单位已按照《全省夏季消防检查方案》要求，全面进行了自查，并就消防安全工作作出如下承诺：

1．严格遵守消防法律、法规，落实消防安全主体责任，实行消防安全责任制。

2．认真落实消防安全制度和消防安全操作规程。

3．落实消防安全“户籍化”管理，全面提高“四个能力”。

4．加强防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。

5．保障疏散通道、安全出口畅通。

6．按照国家有关规定配置消防设施和器材，并确保完好有效。

7．制定切实可行的灭火和应急疏散预案，定期组织开展灭火疏散演练。

8．结合单位实际，强化针对性安全防范措施，严防火灾事故发生。

承 诺 人：

承诺时间：

注：此承诺书一式3份，由填报单位负责人填写并签名，填报单位和上级主管部门各存1份，报当地公安派出所或消防部门1份。

附件2：

用火用电用气消防安全管理措施

一、严格明火管理

（一）严禁在具有火灾、爆炸危险的场所动用明火。

（二）严禁在燃气设施保护范围内动用明火。

（三）严禁在公众聚集场所营业期间动用明火。

（四）严禁在公共娱乐场所的演出、放映场所观众厅内动用明火。

（五）严禁在库房内动用明火。

（六）严禁在城镇居民住宅楼的地下室储存、使用易燃易爆物品，从事经营活动的严禁动用明火。

（七）严禁明火作业人员超过规定时间和范围动用明火。

（八）严禁明火作业人员无证操作或违反操作规程。

二、严格用电管理

（一）严禁拆改金属配电箱，严禁在配电箱周围堆放可燃物和其他杂物。

（二）严禁电气线路使用麻花线，应使用铜芯电缆或护套软线。

（三）严禁电气线路铰接，应使用压接法连接。

（四）严禁将插座、变压器等放置在可燃物上或被可燃物覆盖，严禁串接、超负荷使用。

（五）严禁随意乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。

（六）严禁在营业场所、厂房车间、仓库等防火重点部位使用大功率电器（如电炉子、电热褥子、电熨斗、热得快、电视机、电冰箱等）。

（七）严禁安装大于60瓦的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等高温照明灯具。

（八）严禁超过额定功率超负荷安装使用电气设备。

三、严格用气管理

（一）严禁在住人的房间、办公室和公共场所存放液化石油气钢瓶。严禁液化气钢瓶与其他火源同室布置。

（二）液化石油气钢瓶与单台燃气灶具之间应使用耐油橡胶软管连接，长度应控制在1.2米至2米之间，且不应有接口。

（三）多台燃气灶具、供气距离超过2米时，应采用硬管连接。

（四）瓶装液化石油气不得设在地下室、半地下室或通风不良的场所。

（五）气瓶总重量超过100公斤的，应设置独立的气瓶间。

（六）气瓶间建筑耐火等级不应低于二级，高度不应低于2.2米，地面材料应采用不发生火花材料，不得与厨房有连通的门、窗、洞口。且应设通风面积不应小于300平方厘米/平方米的下通风式通风口。

（七）气瓶间应设置固定式可燃气体浓度报警装置，应使用防爆型电器设备，开关应安装在室外。应配备必要灭火器材。

（八）燃气管道应明设，位置应远离热源，灶前管与燃气灶具的水平净距不得小于0.5米，且严禁敷设在灶具正上方。

附件3：

消防控制室管理及应急程序

一、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。

二、消防设施日常维护管理应符合GB25201的要求。

三、应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动状态的设在手动状态。

四、应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动位置（通电状态）。

五、接到火灾警报后，值班人员应立即以最快方式确认。

六、火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”报警，报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话。

七、值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并同时报告单位负责人。

附件4：

人员密集场所排查整治台账

填报单位：                  填报时间：                填报人：                 联系方式：

| 县（市、区） | 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 场所类型 | 取得消防 手续情况 | 主要火灾隐患 | 检查人员 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、每月25日前上报本月统计情况；2、填报数据不累计。

附件5：

易燃易爆单位排查整治台账

填报单位：                  填报时间：                填报人：                 联系方式：

| 县（市、区） | 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 主要火灾隐患 | 检查人员 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、每月25日前上报本月统计情况；2、填报数据不累计。

附件6：

文物古建筑排查整治台账

填报单位：                  填报时间：                填报人：                 联系方式：

| 县（市、区） | 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 主要火灾隐患 | 检查人员 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、每月25日前上报本月统计情况；2、填报数据不累计。

附件7

工作小结及工作情况统计表

（  月   日）

一、亮点工作：声势较大、成效明显、领导肯定、媒体关注相关工作。

二、典型做法：完善机制、创新方法、解决难点问题典型做法。

三、排查整治：地区、行业开展集中排查和联合检查、综合整治等工作情况；

四、突出案例：对隐患问题采取行政、法律、约谈、抄告、移送、挂牌、曝光等措施。

五、基础工作：消防安全标准化、户籍化、网格化管理及弱势群体关爱帮扶等工作。

六、宣传培训：

附件8

工作情况统计表

| 领导带队检查、出动检查组和检查警力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计项 | 党委政府带队检查领导（名） | 行业部门 |  | 乡镇、街道 |  | 公安（分）局 |  |  |  |  | 公安消防部门 |  | 公安派出所 |  |  | 发动群防群治力量 |  |  |
|  |  | 带队检查领导（名） | 出动检查组（个） | 带队检查领导（名） | 出动检查组（个） | 带队检查领导 （名） | 其他警种检查组（个） |  | 出动警力（人） |  | 出动检查组（个） | 出动警力（人） | 出动检查组（个） |  | 出动警力（人） | 出动巡查组（个） |  | 巡查人员（人） |
| 本月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防监督执法情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计项 | 发现隐患（处） | 整改隐患（处） | 临时查封（家） | 罚款 （万元） |  | 责令“三停”单位（家） |  | 行政拘留（人） |  |  |  | 发放消防宣传资料（份） |  | 曝光单位 （家） |  |  | 开展实战演练（次） |  |
| 本月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：              填报人：             　联系方式（手机）：             　审核人：

附件9

| 检查单位及场所情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员密集场所（家） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 劳动密集型企业 | 大中型商市场 | 公共娱乐场所 | 宾馆、饭店 | 体育场馆、 会堂 | 医院 |  | 学校、幼儿园、托儿所 |  | 养老院，福利院 |
| 本月排查数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计排查数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 公共图书馆 | 公共展览馆、博物馆 | 旅游、宗教活动场所 | 网吧 | “三合一” 场所 | 客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼 |  |  |  |  |
| 本月排查数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计排查数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃易爆企业（家） |  |  |  |  |  | 文物古建筑（家） |  |  |  |  |  |
| 类别 | 石油化工企业 |  | 加油加气站 | 其他 |  | 国家级重点文物 保护单位 |  | 市级文物保护单位 |  | 区（县）级文物保护单位 |  |
| 本月排查数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计排查数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “本月排查数量”总和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “累计排查数量”总和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |