| 2015年度汕头市国家机关办公楼和大型公共建筑能耗统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑业主 | 建筑详细名称 | 详细地址 | 建筑面积(㎡) | 年耗电量(千瓦时） | 单位面积年耗电量(Kwh/㎡) | 建筑类型 | 备注 |
| 1 | 中国电信股份有限公司 | 粤东信息大夏 | 市海滨路49号 | 91480 | 15793120 | 172.64 | 公共建筑 |  |
| 2 | 中国电信股份有限公司 | 外马电信大楼 | 市外马路147号 | 20002 | 3440670 | 172.02 | 公共建筑 |  |
| 3 | 汕头出入境检验检疫局 | 汕头检疫局办公实验楼 | 市金砂东路126号 | 8704 | 699148 | 80.32 | 机关办公 |  |
| 4 | 香港东兴集团有限公司 | 汕头帝豪酒店 | 市金砂路188号 | 75992 | 11077380 | 145.77 | 公共建筑 |  |
| 5 | 汕头金海湾大酒店有限公司 | 汕头金海湾大酒店 | 市金砂东路96号 | 34017 | 6856860 | 201.57 | 公共建筑 |  |
| 6 | 汕头君华海逸酒店有限公司 | 汕头君华海逸酒店 | 市金砂路97号 | 66132 | 6960960 | 105.26 | 公共建筑 |  |
| 7 | 市质量技术监督局 | 市技监局办公楼 | 市长平路72号 | 3467 | 222504 | 64.18 | 机关办公 |  |
| 8 | 市委办等 | 市委办公大楼 | 市海滨路8号 | 30000 | 1666550 | 55.55 | 机关办公 |  |
| 9 | 市政府办等 | 市政府办公大楼 | 市跃进路28号 | 37953 | 1481458 | 39.03 | 机关办公 |  |
| 10 | 市机关事务管理局 | 市人大政协办公大楼 | 市海滨路14号 | 19000 | 776107 | 40.85 | 机关办公 |  |
| 11 | 市财政局人事局等 | 市财政办公大楼 | 长平路11街区 | 40398 | 2223540 | 55.04 | 机关办公 |  |
| 12 | 市发改局 | 市发改局办公楼 | 市海滨路8号 | 3150 | 126332 | 40.11 | 机关办公 |  |
| 13 | 市交通局 | 市交通局办公楼 | 市天山北路春江路交界 | 9696 | 650760 | 67.12 | 机关办公 |  |
| 14 | 市住建局城管执法局等 | 汕头建设大楼 | 市中山路213号 | 42465 | 2203090 | 51.88 | 机关办公 |  |
| 15 | 市房产管理局国土资源局 | 市国土房产大楼 | 市长平路101号 | 6964 | 683836 | 98.20 | 机关办公 |  |
| 16 | 市国家税务局 | 市国税局税务大楼 | 龙湖区科技中路10号 | 19858.54 | 1420020 | 71.51 | 机关办公 |  |
| 17 | 市地方税务局 | 汕头地税办公大楼 | 高新区科技南一街 | 19487 | 1266445 | 64.99 | 机关办公 |  |
| 18 | 市司法局 | 市司法局大楼 | 龙湖区华山路16号 | 8995 | 267290 | 29.72 | 机关办公 |  |
| 19 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院审判综合楼 | 市韩江路33号 | 41216 | 1846169 | 44.79 | 机关办公 |  |
| 20 | 市人民检察院 | 市人民检察院办公楼 | 市黄河路28号 | 22000 | 962165 | 43.73 | 机关办公 |  |
| 21 | 市公安局 | 市公安局指挥中心大楼 | 市黄河路88号 | 44627 | 6232830 | 139.67 | 机关办公 |  |
| 22 | 广东电网汕头供电局 | 汕头供电调度综合大楼 | 市金砂路71号 | 34692 | 2123400 | 61.21 | 公共建筑 |  |
| 23 | 市图书馆 | 汕头市图书馆 | 市长平路11街区时代广场 | 28675 | 884364 | 30.84 | 公共建筑 |  |
| 24 | 市外经贸局经信局等 | 市外经委大厦 | 市金涛庄东区47栋 | 11939 | 302949 | 25.37 | 机关办公 |  |
| 25 | 市环保局 | 市环保局办公楼 | 龙湖区丰泽庄东区5栋 | 5239 | 176078 | 33.61 | 机关办公 |  |
| 26 | 市环境保护监测站 | 粤东环境应急监测中心 | 汕头市泰山路9号 | 15000 | 240265 | 16.02 | 公共建筑 |  |
| 27 | 市气象局 | 市新一代多普勒天气雷霆信息处理中心 | 市泰山路40号 | 6720 | 352668 | 52.48 | 科研教育 |  |
| 28 | 广东烟草汕头市有限公司 | 综合楼 | 市迎宾路2号A座 | 3316 | 312937 | 94.37 | 公共建筑 |  |
| 29 | 汕头海事局 | 汕头海事大厦 | 市海滨路47号 | 11502 | 715404 | 62.20 | 机关办公 |  |
| 30 | 汕头科技馆 | 汕头科技馆 | 市海滨路12号 | 32500 | 1140038 | 35.08 | 公共建筑 |  |
| 31 | 市工商局 | 市工商局办公大楼 | 市金砂东路151号 | 12652 | 587472 | 46.43 | 机关办公 |  |
| 32 | 市无线电管理办公室 | 市无线电监测大楼 | 市金园路59号 | 4235 | 83516 | 19.72 | 机关办公 |  |
| 33 | 金平区政府 | 金平区政府大楼 | 金砂路50号 | 22000 | 1286325 | 58.47 | 机关办公 | 金平区 |
| 34 | 金平公安分局 | 办公楼 | 汕樟路72号 | 8664.54 | 151830 | 17.52 | 机关办公 |  |
| 35 | 龙湖区人民政府 | 龙湖区政府办公大楼 | 龙湖区大北山路1号 | 13158.04 | 924747 | 70.28 | 机关办公 | 龙湖区 |
| 36 | 龙湖区人民政府 | 龙湖区政府财审大楼 | 龙湖区大北山路3号 | 8043 | 264293 | 32.86 | 机关办公 |  |
| 37 | 龙湖区人民政府 | 翰苑楼 | 龙湖区大北山路6号 | 11655.38 | 382922 | 32.85 | 机关办公 |  |
| 38 | 龙湖区人民政府 | 珠江楼 | 龙湖区珠江路23号 | 6763.97 | 299054 | 44.21 | 机关办公 |  |
| 39 | 濠江区政府、人大、政协 | 濠江区委区政府大楼 | 濠江区磊广路中段 | 25560 | 760080 | 29.74 | 机关办公 | 濠江区 |
| 40 | 濠江区工商行政管理局 | 工商局办公大楼 | 濠江区磊广公路北侧西墩崩坑洋 | 3412 | 71364 | 20.92 | 机关办公 |  |
| 41 | 濠江区人民法院 | 法院办公楼 | 濠江区达濠街道 | 6512 | 191361 | 29.39 | 机关办公 |  |
| 42 | 濠江区国土资源局 | 国土资源局办公楼 | 河浦大道中段 | 3175.27 | 112936 | 35.57 | 机关办公 |  |
| 43 | 濠江区地税局 | 地税局办公楼 | 濠江区府前路中段73号 | 6927 | 163568 | 23.61 | 机关办公 |  |
| 44 | 濠江区国家税务局 | 国税办公楼 | 濠江区府前路中段 | 5343.61 | 229230 | 42.90 | 机关办公 |  |
| 45 | 潮阳区机关事务管理局 | 区党政办公楼及附楼 | 潮阳区文光街道中华路136号 | 26643 | 675503 | 25.35 | 机关办公 | 潮阳区 |
| 46 | 汕头市公安局潮阳分局 | 潮阳区公安指挥大楼 | 潮阳区中华路74号 | 16800 | 1038574 | 61.82 | 机关办公 |  |
| 47 | 潮阳区人民法院 | 法院审判办公大楼 | 潮阳区新华西路古帅路口 | 24000 | 478615 | 19.94 | 机关办公 |  |
| 48 | 潮阳区工商行政管理局 | 区工商局办公楼 | 潮阳区棉西路303号 | 6758 | 199146 | 29.47 | 机关办公 |  |
| 49 | 潮阳区住房和城乡建设局 | 区住建局办公楼及附楼 | 潮阳区棉西路305号 | 6490 | 75069 | 11.57 | 机关办公 |  |
| 50 | 潮阳区电信局 | 大南电信楼 | 潮阳区新华大道东段 | 38301.7 | 3999987 | 104.43 | 公共建筑 |  |
| 51 | 潮阳区国家税务局 | 潮阳区国家税务局办公楼 | 潮阳区棉新大道北侧134号 | 14913.69 | 346050 | 23.20 | 机关办公 |  |
| 52 | 潮南区人口计生局 | 潮南区人口和计划生育技术服务站大楼 | 峡山街道金光南路 | 5144 | 237412 | 46.15 | 机关办公 | 潮南区 |
| 53 | 潮南区地方税务局 | 潮南区地方税务局办公楼 | 峡山街道金光南路中段 | 5740 | 326952 | 56.96 | 机关办公 |  |
| 54 | 潮南区国家税务局 | 潮南区国家税务局综合业务办公用房 | 广汕公路峡山路段157号 | 9280 | 269962 | 29.09 | 机关办公 |  |
| 55 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾病预防控制中心 | 峡山街道金光南路美标路 | 5856 | 92517 | 15.80 | 机关办公 |  |
| 56 | 澄海区机关事务管理局 | 澄海区党政办公大楼 | 澄海区文冠路 | 37705.48 | 1270821 | 33.70 | 机关办公 | 澄海区 |
| 57 | 澄海区民政局 | 澄海社区服务中心 | 澄华街道宁川路 | 9642.17 | 215836 | 22.38 | 机关办公 |  |
| 58 | 澄海区教育局 | 澄海教育局 | 澄海区玉潭路 | 5688 | 141677 | 24.91 | 机关办公 |  |
| 59 | 澄海区住房和城乡建设局 | 澄海区建设大厦 | 澄海区蓬岭路建设大厦 | 9203 | 360778 | 39.20 | 机关办公 |  |
| 60 | 澄海区国土资源局 | 国土大楼 | 泰安路二橫国土大楼 | 7687 | 200006 | 26.02 | 机关办公 |  |
| 61 | 澄海区外经贸局 | 联检外经大楼 | 国道324澄海岭亭路段 | 7393.44 | 170703 | 23.09 | 机关办公 |  |
| 62 | 澄海区卫生局 | 澄海区南门柑园池卫生大楼 | 澄海区城南南门柑园池卫生大楼 | 6351.31 | 146468 | 23.06 | 机关办公 |  |
| 63 | 澄海区环境保护局 | 环境监测大楼 | 澄海区泰政路 | 4676.39 | 207671 | 44.41 | 机关办公 |  |
| 64 | 澄海区国家税务局 | 国家税务局办公大楼 | 澄海区泰安一横 | 12460.16 | 454300 | 36.46 | 机关办公 |  |
| 65 | 澄海区地方税务局 | 澄海区地方税务局办公大楼 | 澄海区德政路地税局办公楼 | 10813 | 378237 | 34.98 | 机关办公 |  |
| 66 | 澄海区人民法院 | 澄海区人民法院审判法庭 | 澄海区玉潭路 | 8650 | 439400 | 50.80 | 机关办公 |  |
| 67 | 宜华企业（集团）有限公司（广东省南通商贸发展有限公司租用） | 汕头市澄海区宜华商业中心 （区卜蜂莲花超市） | 324国道西侧，同益路南侧 | 27913.24 | 6128840 | 219.57 | 公共建筑 |  |
| 68 | 澄海花园酒店有限公司 | 澄海花园酒店 | 澄海区文冠路 | 28498.9 | 2100000 | 73.69 | 公共建筑 |  |
| 69 | 南澳县国土局 | 房地产交易中心 | 南澳县后宅镇中兴路中段北侧 | 4950 | 129982 | 26.26 | 机关办公 | 南澳县 |
| 70 | 南澳县人民法院审判法庭 | 南澳县人民法院 | 南澳县后宅镇中兴路中段北侧 | 6000 | 107755 | 17.96 | 机关办公 |  |