粤建质函〔2018〕193号

广东省住房和城乡建设厅关于2017年

全省房屋市政工程质量安全管理

有关工作情况的通报

各地级以上市住房城乡建设主管部门,各相关单位：

为加强房屋市政工程质量安全监督管理，及时掌握各地工程质量安全管理工作情况，切实做到“有量化、可考核”，我厅对各地住房城乡建设主管部门报送的2017年全省房屋市政工程质量安全管理有关工作情况进行了统计分析，现将有关情况通报如下：

一、房屋市政工程基本情况

2017年全省纳入质量安全监督的房屋市政工程累计30977项，其中新注册工程13725项；建筑工程总建筑面积71325.63万平方米，市政基础设施工程中的城市道路（含配套的桥梁、隧道）和地铁工程总长度5798.22千米，全省房屋市政工程竣工验收合格工程共10935项，其中一次验收不合格、重新组织验收合格工程项数共3项，一次通过验收合格率为99.97%，已办理竣工验收备案工程共11853项；全省质量安全监督机构共发出质量整改通知书15817份，安全整改通知书39805份，质量局部停工令3453份，安全局部停工令8198份，实施行政处罚1808项。

二、全省各地开展行政执法情况

（一）开展监督执法检查。2017年全省各地住房城乡建设系统集中开展工程质量安全监督执法检查共888次，出动人数230275人次，检查工程项目101794个（次），发现质量隐患7883项，安全隐患110476项；已整改质量和安全隐患分别为7883项和110468项，质量隐患全部整改完毕，安全隐患未整改的有深圳、东莞、清远等3个地市共计8项（见附件1）。监督执法检查开展较多的地区有：汕头(152次)、云浮（102次）、佛山（94次）、广州（68次）、韶关（63次）、珠海（55次）、湛江（53次）。

（二）查处违法违规问题。据统计，2017年全省各地住房城乡建设主管部门对建设、勘察、设计、施工、监理、施工图审查、质量检测单位及各类人员、工程项目等查处违法违规行为，共作出警告2586宗，罚款2479宗，罚款金额11578.3万元。其中，深圳市对违法违规单位查处罚款宗数最多（1148宗），罚款金额最高（3972.9万元）（见附件2）。

省住房城乡建设厅对36家安全生产条件不符合要求的企业实施暂扣安全生产许可证的行政处罚，其中，对安全生产条件复查不符合要求的广东腾越建筑工程有限公司、广东电白建设集团有限公司、广州市市政集团有限公司等3家企业延长暂扣安全生产许可证的期限（见附件3），并提请湖南省住房和城乡建设厅对一个月内发生2起安全事故的衡南县工程公司实施暂扣安全生产许可证以及增加暂扣期的行政处罚。

三、全省工程质量“两书一牌”制度落实情况

2017年全省工程质量“两书一牌”制度落实情况：新办理质量监督手续的工程11269项，已签署授权书、承诺书的工程11269项；新办理竣工验收备案的工程9724项，设立永久性标牌的工程9724项，建立质量信用档案的工程9008项（见附件4）。全省21个地级以上市住房城乡建设系统新办理质量监督手续并签署授权书、承诺书和新办理竣工验收备案项目设立永久性标牌比例达100%。补办2016年的永久性标牌89项。

四、房屋建筑工程质量投诉处理情况

2017年，全省因质量问题核实投诉4580宗,正在处理191宗，已处理完毕4389宗。投诉较多的是屋面、外墙、外窗及卫生间的渗漏问题，楼板的结构裂缝问题，以及内墙开裂、墙面地面空鼓和装饰面粗糙的问题（见附件5）。

附件：1.未整改的质量安全隐患项目表

2.全省房屋市政工程2017年上报查处违法违规情况

统计表

3.房屋市政工程生产安全事故企业安全生产许可证处罚情况表

4.工程质量“两书一牌”进展情况

5.房屋建筑工程质量投诉处理情况一览表

广东省住房和城乡建设厅

2018年1月16日

公开方式：主动公开

附件1

未整改的质量安全隐患项目表

| 序 号 | 地区 | 隐患名称 | 所在地理位置 | 隐患简要描述 | 隐患排查发现时间 | 整改责任单位 | 计划完成整改时限 | 已采取的监管措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳 | 颐安都会中央花园Ⅳ区土石方、基坑支护 | 龙岗区龙城街道大运新城片区 | 1.桩基工程未办理施工许可手续。 | 2017年8月17日，市建筑工程质量安全监督总站检查发现。 | 深圳市基础工程有限公司 | 停工整改直至整改完成为止 | 责令全面停工整改 | 因桩基工程施工许可未办理，仍处于停工状态。 |
| 2 | 深圳 | 大疆天空之城大厦、大疆天空之城大厦（二期） | 南山区西丽留仙洞 | - 抽查宿舍区5#栋厨房与工人宿舍在同一栋楼内，厨房内火源与气瓶间距过近、缺少防火隔断； - 抽查第269期基坑检测报告，h7、t5观测点沉降值监测数据超预警值； 3.高大模板专项施工方案无审批手续；抽查2#卸料平台未经验收。抽查9区北侧外架安全平网缺失、连墙杆不足、未验收；负一层模板支撑未验收。 | 2017年12月19日，南山区施工安全监督站日常检查发现。 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 责令停工整改，停工至复查合格为止。 | 已对责任单位发放《责令停工整改通知书》（深南住建安停[2017]0253号） |  |
| 3 | 深圳 | 龙苑学校施工总承包 | 南山区龙珠大道与南坪快速交汇处西北侧 | - 抽查现场教学楼东侧地下室顶板高大支模搭设过程中剪刀撑、水平兜网未设置到位，高支模施工方案编制依据不规范，施工方案专家论证修改确认后未提供监理报审及交底资料。 2.抽查现场教学楼东侧地下室夹板高支模搭设过程中未设置剪刀撑及保险销，未提供施工方案交底及监理报审资料。 | 2017年12月26日，南山区施工安全监督站日常检查发现。 | 中国华西企业有限公司 | 责令停工整改，停工至复查合格为止。 | 已对责任单位发放《责令停工整改通知书》（深南住建安停[2017]0121号） |  |
| 4 | 东莞市 | 东莞市凤岗镇2015-2017年截污次支管网建设工程 | 凤岗镇 | 施工单位：1.“四口”、临边防护存在安全隐患的；2.施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地的；3.施工临时用电违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求的；4.危险性较大的分部分项工程未按施工方案组织施工和未按规定组织验收的，或验收文件不齐全；5.对所承建的建筑工程未进行定期和专项安全检查；或检查流于形式，检查记录弄虚作假的；6.未组织消防应急演练，未组织消防安全验收；7.未提供活动板房燃烧性能登记证明材料；8.基坑开挖验收、施工监测、不明气体检测未跟上施工进度；9.工业园二路3w22-3w23#井三角架未提供任何安全资料，搭设不符合要求；10.工业园二路3w22-3w23#井顶管作业现场采用人工顶管，未组织专家论证；11.工业园二路3w22-3w23#井现场未采取措施控制施工扬尘，渣土裸露。 | 2017年12月27日 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 2018年2月2日 | 施工单位局部停工：0204992，扣分通知书0200603 |  |
| 5 | 清远 | 金海湾南区 | 清城区北江一路 | 1.未办理施工许可手续，局部已开挖至2m深。 | 2017年12月22日 | 清远市金海湾豪庭有限公司 |  | 发出停工通知书 |  |
| 6 | 清远 | 维港新天地5#楼 | 清城区静福路 | 1.施工区域处于高压线路保护区域，未获得相关部门许可，存在触电事故风险。 | 2017年12月22日 | 娄底工程建设有限公司 |  | 发出停工通知书 |  |
| 7 | 清远 | 天御华府未报建已施工 | 清城区石角镇塘头社区居民委员会 | 1.部分开挖区域未提供报建手续，现场已经开挖；2.在开工前未对周边建（构）筑物等开展现状调查（拍照取证、和居民形成书面内容等）。 | 2017年12月21日 | 清远市永溢房地产开发有限公司 | 2018年1月21日 | 下发停工 |  |
| 8 | 清远 | 景源国际（地块A）1#楼、2#楼、3#楼及地下室基坑未组织专家论证 | 清城区荷兴城市花园中兴幼儿园旁 | 1.基坑支护未经过专家论证，现场已经施工。 | 2017年12月28日 | 广东飞腾建设工程有限公司 | 2018年1月28日 | 下发停工 |  |

附件2

全省房屋市政工程2017年上报查处违法违规情况统计表

附件3

房屋市政工程生产安全事故企业安全生产许可证处罚情况表

| 序号 | 事故发生 时间 | 事故发生 地点 | 死亡人数 | 工程名称 | 企业名称 | 处罚时间 | 处罚结果 （暂扣或吊销安全生产许可证） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年12月21日 | 惠州市惠城区水口街 | 1人 | 翰欣实业有限公司厂房工程 | 惠州市泰安建筑工程有限公司 | 2017年5月18日至6月16日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 2 | 2016年12月20日 | 广州市黄埔区 | 1人 | 广州市黄埔区永和隧道口南侧用地市政设施配套工程 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 2017年1月25日至2月23日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 3 | 2017年3月25日 | 广州市从化 | 死亡9人、2人受伤 | 广州市从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目 | 广东电白建设集团有限公司 | 2017年5月10日至8月7日。 | 暂扣安全生产许可证（经复查，不具备安全生产条件，延长暂扣至9月6日) |  |
| 4 | 2017年3月25日 | 广州市从化 | 死亡9人、2人受伤 | 广州市从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目 | 广州市市政集团有限公司 | 2017年5月10日至8月7日。 | 暂扣安全生产许可证（经复查，不具备安全生产条件，延长暂扣至9月6日) |  |
| 5 | 2016年1月21日 | 广州市 | 1人 | 广州市轨道交通十四号线支线5标工程 | 广东群英劳务有限公司 | 2017年6月6日至7月5日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 6 | 2016年8月8日 | 珠海市南屏 | 1人 | 珠海市南屏宏兴工业区2#、3#楼改扩建工程 | 普宁市建筑工程总公司 | 2017年6月13日至7月12日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 7 | 2016年10月3日 | 惠州市龙光城 | 1人 | 惠州市龙光城北片区八期工程 | 龙光工程建设有限公司 | 2017年6月6日至7月5日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 8 | 2016年8月22日 | 江门市北环路 | 1人 | 江门市北环路（江沙路-港口三路）扩建工程 | 东莞市建工集团有限公司 | 2017年6月15日至7月14日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 9 | 2016年12月14日 | 佛山市南海区 | 1人 | 佛山市南海区红星商务楼工程 | 佛山市鹏迅建筑工程劳务有限公司 | 2017年6月6日至7月5日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 10 | 2016年12月14日 | 佛山市南海区 | 1人 | 佛山市南海区红星商务楼工程 | 佛山市南海区黄岐进璟建筑工程有限公司 | 2017年6月6日至7月5日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 11 | 2016年9月20日 | 佛山市顺德区 | 1人 | 佛山市顺德区星醍苑工程 | 广东建安消防机电工程有限公司 | 2017年6月13日至7月12日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 12 | 2017年9月2日 | 东莞市 | 1人 | 东莞市广东廉商实业有限公司智能机械生产项目1号办公楼、2~7号厂房、8号宿舍楼工程 | 东莞市裕欣国实业投资有限公司 | 2017年10月19日至11月17日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 13 | 2017年9月2日 | 东莞市 | 1人 | 东莞市广东廉商实业有限公司智能机械生产项目1号办公楼、2~7号厂房、8号宿舍楼工程 | 东莞市力创钢架结构工程有限公司 | 2017年10月19日至11月17日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 14 | 2017年2月11日 | 深圳市 | 1人 | 深圳市龙光中心北丙期工程 | 东莞市建安桩基础工程有限公司 | 2017年10月31日至11月29日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 15 | 2017年2月11日 | 深圳市 | 1人 | 深圳市龙光中心北丙期工程 | 龙光工程建设有限公司 | 2017年10月26日至11月24日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 16 | 2017年2月19日 | 深圳市 | 1人 | 深圳市健宁医院工程 | 深圳市泰安劳务有限公司 | 2017年10月31日至11月29日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 17 | 2017年2月19日 | 深圳市 | 1人 | 深圳市健宁医院工程 | 深圳市泰安劳务有限公司 | 2017年10月31日至11月29日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 18 | 2017年5月11日 | 深圳市 | 3人 | 深圳市城市轨道交通3号线三期（南延）工程3131标 | 深圳市市政工程总公司 | 2017年10月31日至2018年1月28日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 19 | 2017年9月17日 | 广州市 | 1人 | 广州市花都区新华街宝华路路劲天隽峰一期幼儿园工程 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 2017年10月21日至11月19日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 20 | 2017年9月16日 | 东莞市 | 1人 | 的东莞市碧桂园星云轩1号商业、住宅楼、2号住宅楼、3号商业、住宅楼、4号住宅楼、5号办公楼、6号地下室工程 | 东莞市长胜建筑劳务分包有限公司 | 2017年10月31日至11月29日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 21 | 2017年10月7日 | 梅州市 | 1人 | 梅州市翡翠绿洲工程 | 梅州常安机械有限公司 | 2017年11月14日至12月13日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 22 | 2017年10月7日 | 梅州市 | 1人 | 梅州市翡翠绿洲工程 | 广东新大华建筑工程有限公司 | 2017年11月14日至12月13日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 23 | 2017年7月27日 | 韶关市 | 1人 | 韶关市陈峰、黄小庆、廖彦住宅楼工程 | 广州市城建工程总承包有限公司 | 2017年11月22日至12月21日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 24 | 2017年9月19日 | 佛山市顺德区 | 1人 | 顺德区康格斯花园五期橡树湾一区9#、10#、11#、24#及一区地下室工程 | 广东诚业建筑集团有限公司 | 2017年11月16日至12月15日 | 暂扣安全生产许可证 |  |

| 序号 | 事故发生 时间 | 事故发生 地点 | 死亡人数 | 工程名称 | 企业名称 | 处罚时间 | 处罚结果 （暂扣或吊销安全生产许可证） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2017年7月10日 | 佛山市 | 1人 | 佛山市联和商务大厦工程 | 广东强雄建设集团有限公司 | 2017年11月22日至12月21日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 26 | 2017年11月4日 | 惠州市 | 1人 | 惠州市享海度假公馆（4#楼及地下室）工程 | 深圳市恩歌源建筑工程有限公司 | 2017年11月28日至12月27日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 27 | 2017年8月13日 | 中山市 | 4人 | 中山市长江路改造(一期)工程 | 联建建设工程有限公司 | 2017年11月28日至2018年2月25日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 28 | 2017年11月6日 | 广州市 | 1人 | 广州市轨道交通八号线北延段工程（文化公园-白云湖）【施工7标】土建工程 | 广州市盾建地下工程有限公司 | 2017年12月12日至2018年1月10日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 29 | 2017年11月3日 | 江门市 | 1人 | 江门市华茵商业大厦工程 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 2017年12月12日至2018年1月10日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 30 | 2017年9月29日 | 清远市 | 1人 | 清远阳山县颐珑湾（二期）工程 | 广东宏业建设工程有限公司 | 2017年12月27日至2018年1月25日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 31 | 2016年11月7日 | 贵州省六盘水大河经济开发区 | 3人 | 贵州省六盘水大河经济开发区鱼墉西路隧道工程项目 | 广东南兴建筑工程有限公司 | 2017年3月9日至4月7日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 32 | 2016年10月19日 | 合肥市瑶海区 | 1人 | 合肥市瑶海区保利购物中心项目 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 2017年3月15日至4月13日 | 暂扣安全生产许可证 |  |

| 序号 | 事故发生 时间 | 事故发生 地点 | 死亡人数 | 工程名称 | 企业名称 | 处罚时间 | 处罚结果 （暂扣或吊销安全生产许可证） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 2016年11月20日 | 苏州市太仓市 | 1人 | 苏州市太仓市碧桂园·上海凤凰城三期一标段工程 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 2017年8月1日至8月30日（经复查，企业仍不具备安全生产条件，延长暂扣至9月29日,12月内第二次发生事故，延长暂扣至10月29日。） | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 34 | 2017年5月4日 | 赣州市赣县 | 1人 | 赣州市赣县雍晟·上城湾畔项目工程6#楼 | 广州建总建筑工程有限公司 | 2017年9月5日至10月4日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 35 | 2017年7月25日 | 湖南省怀化市 | 1人 | 湖南省怀化市恒大帝景二期工程 | 深圳市深装总装饰股份有限公司 | 2017年10月31日至11月29日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 36 | 2017年8月13日 | 北京市朝阳区 | 1人 | 北京市朝阳区中国航空研究院开发保障基地工程 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 2017年11月16日至12月15日 | 暂扣安全生产许可证 |  |

附件4

工程质量“两书一牌”进展情况

| 地区 | 法定代表人授权书、 工程质量终身责任承诺书 |  |  | 永 久 性 标 牌 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新办理质量监督手续（项） | 已签署授权书、承诺书（项） | 百分比 | 新办理竣工验收备案（项） | 设立永久性 标牌（项） | 百分比 | 建立质量信用档案（项） |
| 广州 | 841 | 841 | 100.00% | 484 | 484 | 100.00% | 156 |
| 深圳 | 890 | 890 | 100.00% | 247 | 247 | 100.00% | 271 |
| 珠海 | 571 | 571 | 100.00% | 364 | 364 | 100.00% | 571 |
| 汕头 | 183 | 183 | 100.00% | 113 | 113 | 100.00% | 75 |
| 佛山 | 1566 | 1566 | 100.00% | 1243 | 1243 | 100.00% | 1243 |
| 韶关 | 137 | 137 | 100.00% | 139 | 139 | 100.00% | 126 |
| 河源 | 211 | 211 | 100.00% | 106 | 106 | 100.00% | 106 |
| 梅州 | 350 | 350 | 100.00% | 408 | 408 | 100.00% | 93 |
| 惠州 | 678 | 678 | 100.00% | 418 | 418 | 100.00% | 418 |
| 汕尾 | 100 | 100 | 100.00% | 85 | 85 | 100.00% | 85 |
| 东莞 | 614 | 614 | 100.00% | 2033 | 2033 | 100.00% | 2033 |
| 中山 | 2439 | 2439 | 100.00% | 2059 | 2059 | 100.00% | 2439 |
| 江门 | 1096 | 1096 | 100.00% | 994 | 994 | 100.00% | 646 |
| 阳江 | 241 | 241 | 100.00% | 122 | 122 | 100.00% | 122 |
| 湛江 | 139 | 139 | 100.00% | 121 | 121 | 100.00% | 121 |
| 茂名 | 122 | 122 | 100.00% | 57 | 57 | 100.00% | 57 |
| 肇庆 | 431 | 431 | 100.00% | 397 | 397 | 100.00% | 132 |
| 清远 | 248 | 248 | 100.00% | 119 | 119 | 100.00% | 119 |
| 潮州 | 48 | 48 | 100.00% | 12 | 12 | 100.00% | 12 |
| 揭阳 | 71 | 71 | 100.00% | 32 | 32 | 100.00% | 12 |
| 云浮 | 293 | 293 | 100.00% | 171 | 171 | 100.00% | 171 |
| 合计 | 11269 | 11269 | 100.00% | 9724 | 9724 | 100.00% | 9008 |

附件5

房屋建筑工程质量投诉处理情况一览表

| 质量问题 类型 投诉处理 宗数 | 渗漏问题 |  |  |  |  |  |  | 结构裂缝问题 |  |  |  | 其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屋面 | 外墙 | 外窗 | 卫生间 | 给排水管道 | 地下室 | 小计 | 梁 | 楼板 | 屋面板 | 小计 | 内墙开裂 | 天花脱落 | 下水管道堵塞 | 墙面地面空鼓 | 不均匀沉降 | 饰面砖松脱 | 装饰面粗糙 | 其他 | 小计 |  |
| 核实投诉宗数 | 331 | 371 | 219 | 367 | 174 | 54 | 1516 | 8 | 280 | 62 | 350 | 393 | 77 | 54 | 381 | 76 | 154 | 118 | 1461 | 2714 | 4580 |
| 正在处理宗数 | 11 | 15 | 3 | 19 | 6 | 1 | 55 | 0 | 15 | 4 | 19 | 28 | 2 | 4 | 23 | 3 | 5 | 4 | 48 | 117 | 191 |
| 已处理完毕宗数 | 320 | 356 | 216 | 348 | 168 | 53 | 1461 | 8 | 265 | 58 | 331 | 365 | 75 | 50 | 358 | 73 | 149 | 114 | 1413 | 2597 | 4389 |